贵州轻工职业技术学院

询

价

文

件

项目名称：轻工化工系实训基地补充小型仪器设备采购

项目编号：GZQY-SXZXXJ20240312-1

日    期：2024年03月

（备注：请将询价文件填写完整后，整本打印后逐页加盖单位鲜章）

询价邀请函

项目概况：我校位于贵州省贵阳市贵安新区马场科技新城，根据我校实际需要，现拟对下列货物进行询价采购，欢迎符合资格要求的供应商根据询价通知书要求进行报价。

一、项目名称：轻工化工系实训基地补充小型仪器设备采购

二、项目编号：GZQY-SXZXXJ20240312-1

三、项目采购预算：90705.00元

采购内容：小型仪器设备一批

采购方式：询价采购

四、报价：请报价人根据现有采购内容及技术参数要求进行分项报价，该报价为最终成交价。总价应包括采购范围内的所有费用，采购人不再支付其它任何费用。

五、报价人资格要求：

（一）必须符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的条件；

（二）具有独立法人资格及与本次采购相应的经营范围；

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（四）投标人须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将被取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行承诺）。采购人将在开标当日对供应商信用信息进行查询，查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存。

（五）投标人符合相关法律法规及谈判文件要求。

六、本项目不接联合体投标。

七、成交原则：根据提供服务及报价均能满足采购文件实际性响应要求且报价最低的原则。

八、服务地点及服务采购要求：采购人指定地点，采购文件所列采购要求。

九、付款方式：按合同要求完成所有物质及服务内容，且合同期内无任何违约及服务质量问题。项目经学院验收后，支付合同金额100%款项。

十、报价及报价文件制定：本项目为询价报价方式，即一次性报价。

十一、供应商报价时提交资料

（一）营业执照原件或复印件（加盖单位公章）、税务登记证原件或复印件（加盖单位公章）或有效的营业执照三证合一原件或复印件（加盖单位公章）；

（二）授权委托书（须加盖单位公章和法人签字或法人印章）；

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（加盖单位公章）；

（四）投标人须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将被取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行承诺）。

（五）采购要求及报价清单（加盖单位鲜章）。

十二、文件密封：请将询价文件整本打印后进行密封，密封条应加盖单位鲜章。

十三、报价及报价文件及资质文件提交日期：2024年3月18日上午9:30时在学院行政楼（合一楼）418室由询价小组进行资质审核和密封报价函拆封。

十四、得知成交后，请及时与报价文件接收人联系签订合同事宜，如有变动，另行通知。

联系人：张老师

联系电话：19884111940

联系地址：贵州轻工职业技术学院行政楼（和一楼）211室

2024年3月12日

1、营业执照原件或复印件（加盖单位公章）、税务登记证原件或复印件（加盖单位公章）或有效的营业执照三证合一原件或复印件（加盖单位公章）

2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：       年龄：      职务：      系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面电子扫描件

粘贴处

法定代表人身份证反面电子扫描件件

粘贴处

投标人（公章）：

投标人法定代表人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

日期:   年  月  日

3、法定代表人授权书

致：贵州轻工职业技术学院

我     ，身份证号：             系             的法定代表人，现委派我单位    先生（女士）身份证号：                 ，全权代表我单位处理轻工化工系实训基地补充小型仪器设备采购活动（项目编号：GZQY-SXZXXJ20240312-1），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委权）。

| 法定代表人身份证 正面（电子扫描件） |  | 法定代表人授权代表身份证 正面（电子扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证 反面（电子扫描件） |  | 法定代表人授权代表身份证 反面（电子扫描件） |

附授权代表情况：

姓  名：            性  别：        职  务：

身份证号：

通讯地址：

邮政编码：

电  话：                           传  真：

手  机：

法定代表人（签字）：

法定代表人电话：

供应商：   （盖章）

年   月   日

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

致贵州轻工职业技术学院：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日

5、信用中国、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函

致：贵州轻工职业技术学院

我单位参加贵单位组织的项目名称：轻工化工系实训基地补充小型仪器设备采购（项目编号：GZQY-SXZXXJ20240312-1）采购活动，我单位郑重承诺：

我单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日

6、供应商承诺书

项目名称：轻工化工系实训基地补充小型仪器设备采购

项目编号：GZQY-SXZXXJ20240312-1

供应商名称：

报价（元）：

工期：10个日历日内完成供货

我单位郑重承诺：

1、本次项目采购投标活动中，完全响应询价文件要求。

2、其它承诺：

投标人名称：  （单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：     年    月    日

7、采购清单

项目名称：轻工化工系实训基地补充小型仪器设备采购

项目编号：GZQY-SXZXXJ20240312-1

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温干燥箱 |  | 1.电源电压：~220V±10， 50/60Hz 2.控温范围：室温+5～200℃ 3.分辨率：1℃ 4.波动度：±1℃(105℃) 5.均匀度：±2.5% 6.升温速率：＞4℃/min（180℃） 7.定时范围：0～999min/h 8.容积：≥200L 9.内胆尺寸：≥600×500×700mm 10.载物搁架：≥3块 11.搁架承重：≥15Kg | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 数显恒温水浴锅 |  | 1.孔数：四孔 2.温度范围：室温+5～99℃ 3.内胆：304不锈钢内胆 4.加热功率约1000W 5.温度波动：±0.5℃ 6.内胆尺寸约600×180×110mm | 22 | 台 |  |  |  |
| 3 | 显微镜 |  | 1.光学系统：无限远色差校正系统 2.观察筒：30o倾斜，铰链式三目观察头 3.瞳距调节:54mm-75mm 4.分光比：双目:三目=80:20 5.目镜：高眼点大视野平场目镜8PL10X/20Tmm，视度可调 6.物镜：无限远平场相衬物镜（10X、20X、40X、100X) 7.转换器：内定位四孔转换器 8.调焦机构：低手位粗微调同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，松紧调节装置和上限位装置 9.载物台：140mm×132mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mm×50mm，精度0.1mm 10.聚光镜：柯拉照明聚光镜,数值孔径N.A.1.25，带插板式相衬、暗场附件接口，预调中心，齿轮齿条升降 11.照明系统：自适应100V-240V宽电压，单颗3W高亮度LED灯，预定中心，光强连续可调 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 水浴恒温振荡器 |  | 1.网夹具尺寸约420*350mm 工作方式：往复+回旋 双功能 2.控温范围：室温+5-100℃ 温控均匀度：±0.5℃ 3.电机：直流电机 4.振荡频率：40-300rpm 5.转速振辐：启动-300r/min 6.振荡幅度：20mm 7.定时范围：0-120min（或常开） 8.材质要求：不锈钢内胆 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 拍打式均质器 |  | 1.控制方式：微电脑控制 2.定时范围：0.1-99分或连续 3.拍击速度：优于3-12次/分 4.有效容积：3-400mL 5.无菌袋尺寸约17*30cm 6.拍击箱体材质：不锈钢+防腐喷塑 7.拍击间距：0-50mm可调 柔和启动；有暂停功能；带自动停止防夹功能；可装卸视窗钢化玻璃安全门； | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 多功能涡旋振荡器 |  | 1.振荡方式：连续振荡/点动振荡/定时工作（可选） 2.转动幅度：回转直径 4.6mm 3.转速范围：0-3000rmp 4.时间设置方式：0-999min 5.驱动方式：电机直接驱动 6.最大功耗：50W 7.最大负载：0.5Kg 8.电源：220V， 50HZ 9.能满足试管/离心管、锥形瓶混匀 | 15 | 台 |  |  |  |
| 7 | 台式和面机 |  | 1.最大功率：1000W 2.容积：≥7L | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 数显恒流泵 |  | 1.流量：(1-900毫升/小时)×2(双道管) 2.液体压力：3kg/cm2 3.转速：0-60转/分 4.电源电压：220V±10 50HZ 5.使用环境条件：温度0-40℃ 湿度85% 6.连续工作时间：大于一周 7.重量约2.5kg 8.外形尺寸约120*120*180mm | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 气流烘干器 |  | - 30孔，不锈钢 - 控温范围：40-120℃ - 加热器功率：≥800w | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 电动搅拌器 |  | - 转速范围：100-1500rpm - 工作电压：220V，50HZ - 钻夹头直径范围：0.5-10mm - 搅拌棒约φ7×250mm (不锈钢十字搅拌浆转速） - 显示：LCD显示，数显调速 - 外形尺寸长×宽×高约200×280×660mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 循环水式多用真空泵 |  | - 最大真空度：0.098MPa - 水槽容量：15L - 抽气头数量：≥2 - 流量：≥60L/min - 功率：≥180W | 2 | 台 |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：        联系电话：          报价日期：    年  月  日                  （单位公章）